| 技术服务合同 No： |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 技术服务的方式：按照相关标准对委托产品进行计算、测试及分析，并由乙方出具： □中文报告 □英文报告 □能效报告 □合格证 □型号备案证书 中文报告封面：□广东产品质量监督检验研究院（加注国家中心） □广东产品质量监督检验研究院 英文报告封面：广东产品质量监督检验研究院 二、技术服务的内容 □1. 例行试验 □2. 型式试验 □2.1 温升试验 □2.2 雷电冲击试验 □2.3 声级测定 □2.4在90%和110%额定电压下的空载损耗和空载电流试验 □2.5 短时过负载能力试验（依据GB/T 6451-2015） □3. 特殊试验 □3.1 短路承受能力试验（包括重复例行试验） □3.2三相变压器零序阻抗测量（只适用于油浸式变压器） □3.3压力变形试验 □3.4油箱开裂试验 （依据GB/T 6451-2015）（另送整箱体，不带铁芯） 三、甲方向乙方支付技术服务报酬及支付方式： 1.技术服务费总额为： 2. 收款单位： □广东产品质量监督检验研究院 □广安电气检测中心(广东)有限公司 四、根据有关法律、法规的规定，合同双方就以下样品性能考核的技术服务，经协商一致，签订本合同书。 声明条款：为保证全部检测过程公正性、独立性和诚实性，本实验室做如下声明： （1）全部检验项目无分包；（2）本实验室承诺在检测过程中保护客户技术机密和技术产权； （3）检测报告的传送方式为邮寄或自提；（4）客户对全部检测过程有申诉的权利。 |  |  |  |  |  |  |
| 委托单位 |  |  |  | 法人代表 |  |  |
| 委托单位地址 |  |  |  | 邮 编 |  |  |
| 生产者（制造商） |  |  |  | 法人代表 |  |  |
| 生产者（制造商）地址 |  |  |  | 样品出厂序号 |  |  |
| 联系人 |  | 联系人 部 门 |  | 联系人 电 话 |  |  |
| 样品名称 |  |  | Email |  | 传真 |  |
|  |  |  | 样品型号 |  |  |  |
| 服务单位 （乙方） | 广东产品质量监督检验研究院 国家智能电网输配电设备质量检验检测中心（广东） |  |  | 联系人 |  |  |
|  |  |  |  | 联系人电话 |  |  |
| 有效期限： 年 月 日 至 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |

技术服务合同附件           No：

- 检测依据标准：在本技术要求中未涉及的内容按：□GB/T1094系列     □GB/T6451-2015      □GB/T10228-2018      □GB20052-2020    □GB/T25438-2010   □GB/T25446-2010   □GB/T22072-2008标准及相关标准执行。若需出具英文报告，依据的标准为：□IEC 60076系列标准  □GB1094系列，相关技术参数参看本合同。

2、试验性质：委托检验□       型号备案□         广东省鉴定试验 □

3、使用条件：标准规定的正常使用条件□        特殊使用条件□

4、基本参数：

a) 额定容量（kVA）：

b) 电压组合（kV）：

c) 额定频率（Hz）：

d) 联结组标号：

e）绝缘水平：h.v 线路端子：LI/AC                  l.v 线路端子：AC

f）绝缘耐热等级：

g) 海拔高度（m）：

h）冷却方式：

i） 油是否与大气直接接触： 是：□    否：□

j）线圈结构及材质：□圆形同心式线圈   □非圆形同心式线圈   □低压金属箔绕圆形同心式线圈

线圈材质：□铜               □铝

k）样品外表尺寸以实测为准。

5、试验技术要求：

a）性能(含允许偏差)：

空载损耗P0（kW）：                       空载电流(%):

负载损耗Pk (     ℃)( kW)：                短路阻抗（%）(     ℃)：

总损耗P总 (     ℃)(kW)：

b）温升限值（K）：绕组：        顶层油：

c）声级测量：      声功率级（dB）：

d）局部放电量（pC）：≤

e）系统短路视在容量按：  □GB1094.5   选取

f）（仅限油变）密封试验执行标准：□一般结构油箱依据GB1094.1-2013压力:   kPa，时间：   h    □波纹式油箱依据GB/T6451-2015

g)（仅油变）压力变形试验：□一般结构油箱 压力下的预期变形量：     mm，永久变形量：     mm。

h) 油箱波纹及片式散热器的变形量：

i）其它技术要求：

6、委托单位是否安排工程师协助试验过程：   是：□    否：□

（如委托单位不安排工程师协助试验，则表示委托单位认可实验室对产品的安装工艺，并对由此安装工艺而得出的试验结果无异议）

| 技术服务合同评审意见： |  |
| --- | --- |
| 委托单位： | 服务单位：广东产品质量监督检验研究院 国家智能电网输配电设备质量检验检测中心（广东） |
| 法定代表/授权委托人： | 授权委托人： |

承诺书

我，                     （生产者（制造商）名称）郑重承诺，                     （生产者（制造商）名称）是送试产品                     （详细填写产品名称、型号规格、出厂编号）的生产者（制造商），该产品符合相关标准或规定要求，我公司对上述承诺完全负责。现委托            送样。

如送试产品出现重复送样或生产者（制造商）与本承诺不符的现象，经查实后，我司同意检测机构上报相关监管部门，并愿意承担由此产生的所有费用。

如果是ODM或OEM生产，请提供合作协议。

（签署时间及地点）                  （授权委托人签名及生产者（制造商）盖章）

退样承诺书

广东产品质量监督检验研究院：

我，                   （委托单位）郑重承诺，我司于收到送检产品                     （详细填写产品名称、型号规格、出厂编号）检测报告/测试数据后15日内办理退样手续，逾期未办理退样，该样品由贵院自行处置。

（签署时间及地点）                   （授权委托人签名及生产者（制造商）盖章）

法人授权委托书

广东产品质量监督检验研究院：

兹授权我司                     全权办理型式试验委托相关手续、技术联络等服务。具体委托产品项目如下：

| 产品名称 | 型号规格 | 备注 |
| --- | --- | --- |

委托单位/生产者（制造商）（盖公章）

法定代表人签字

年    月    日