广东产品质量监督检验研究院

国家智能电网输配电设备质量检验检测中心（广东）

避雷器监测器委托技术要求

1、检验依据标准： JB/T 10492-2011

2、试验程序、试验项目

| 试验程序 | 试验项目 | 试品数量 | 试验对象 |
| --- | --- | --- | --- |
| 程序1： 监测器性能试验 | 外观检查 | 3只 | 监测器本体 |
|  | 残压试验 |  |  |
|  | 密封试验 |  |  |
|  | 动作性能试验 |  |  |
|  | 电流测量性能试验 |  |  |
|  | 工频电流耐受能力试验 |  |  |
|  | 温度循环性能试验 | 3只 | 监测器本体 |
|  | 振动和冲击性能试验 | 3只 | 监测器本体 |
|  | 大电流冲击耐受试验 | 3只 | 监测器本体 |
|  | 方波冲击电流耐受试验 | 3只 | 监测器本体 |
| 程序2：外绝缘耐受试验 | 雷电冲击电压试验 | 3只 | 监测器空外套 |
|  | 工频电压耐受试验 |  |  |
| 样品数量：监测器：18只（试验15只，调波3只），监测器外套：3只。 |  |  |  |

- 试品基本参数：

1)金属氧化物避雷器监测器

a) 型号及名称：

b) 量程（有效值）（mA）：

c) 额定电流Ic(mA)：

d) 标称动作电流（kA）：

e) 上限动作电流In（kA）：

f) 下限动作电流Id（A）：

g) 残压(8/20s)（kV）：

h) 2ms方波冲击电流（A）：

i) 大电流冲击耐受能力（kA）：

j) 外绝缘耐受电压水平：工频干耐受电压（kV）：

工频湿耐受电压（kV）：

委托单位：

联系人：

时间：